                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                      Глава администрации МО

                                                                                                      Мельниковское сельское поселение

                                                                                                      ________________ Э.А. Камнев

                                                                                                      «___»___________2010г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Извещение №9 

от 25 октября 2010г.
Уважаемые господа! 

Вашему вниманию предлагается извещение  о проведении запроса котировок  в целях заключения  муниципального контракта на реконструкцию электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9 
(Только для субъектов малого предпринимательства)
	1. Заказчик 
	Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение

188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково.  Тел. (813-79) 91-142; факс (813-79) 91-343. Адрес электронной  почты: melnikovo@bk.ru  

	2. Источник финансирования 
	Местный бюджет муниципального образования Мельниковское сельское поселение на 2010 год.

	3.Форма котировочной заявки 
	Прилагается (Приложение 2) 

	4. Условия размещения заказа  
	реконструкция электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9 в соответствии  с техническим заданием (Приложение 1).

	5. Место оказания услуг 
	188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д.9  

	6. Сроки выполнения услуг
	С момента регистрации контракта в Реестре муниципальных контрактов муниципального образования Мельниковское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области  до 06.12.2010г.

	7. Цена предлагаемых услуг 
	Цена предлагаемых  услуг  указана   с учетом  транспортных расходов, разгрузки, страхования, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей

	8. Максимальная цена контракта 
	234 771,60 руб. (Двести тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят один рубль 60 копеек).

	9. Место подачи котировочных заявок 
	Прием котировочных заявок осуществляется секретарем котировочной комиссии администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок с 26  по 29 октября 2010г.  по   адресу: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина д.9 администрация МО Мельниковское сельское поселение тел. (81379) 91-193, факс (81379) 91-142.   Адрес электронной почты: melnikovo@bk.ru  
Дата окончания срока  приема заявок:  17.00 час.           29  октября  2010 года. 

Официальный специализированный сайт: www.melnikovo.spblenobl.ru.

Котировочные заявки, поданные в письменной форме либо в форме  электронного документа, будут рассмотрены  комиссией 01.11.2010 г. в  12 часов 00 минут. 

Любой участник размещения заказа вправе подать  только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

	10. Срок и условия оплаты оказания услуг 
	 Оплата производится по условиям заключенного между Заказчиком и Подрядчиком муниципального контракта из средств местного бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение 2010 года. Аванс не предусмотрен. Окончательный расчет производится после подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемые к ним акты (формы № КС-2), счета-фактуры на оплату.  Средства перечисляются на расчетный счет исполнителя в соответствии  с правилами

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта 
	Муниципальный контракт (приложение 3)  подписывается победителем не ранее 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте муниципального образования  и  не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола.


В случае Вашего согласия принять участие в выполнение услуг, просим представить в письменном виде, либо в электронном виде  котировочную заявку в запечатанном конверте  в форме согласно приложению 2.  

Победителем  будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям заказчика (приложение 1 –техническое задание) и цена, которой будет наименьшей. 

Победителю будет направлено уведомление, один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке. По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление Поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 188765, Ленинградская обл., Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д.9 с 9-00 час. до 17 -00 час. (обед с 13.00 до 14.00) Контактное лицо Камчатина Анна Леонидовна.  Номер контактного телефона (8 813 79) 91-193, факс 91-343; адрес электронной почты melnikovo@bk.ru 
Информацию по техническому заданию  можно получить у заместителя главы администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение Бойцева Валерия Анатольевича по телефону  (813-79) 91-193.

Приложения: 

1.Техническое задание. 

2.Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.
	
	Приложение № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации муниципального 
образования Мельниковское

сельское поселение 
_______________________ Э.А. Камнев


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по реконструкции электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9  

	№


	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	Основания для проведения работ
	Износ электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9            

	2
	Организация – заказчик
	Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение            

	3


	Инвестор


	Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение

	4


	Адрес капитального ремонта
	188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково  

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	ед. изм.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	Электромонтажные работы
	

	 1
	ТЕРм08-03-633-10
	Шкаф силовой распределительный с автоматическим выключателем на вводе 380/220В, на 6 групп 380/220В с автоматическими выключателями на отходящих линиях с шинами PEN, IP 54
	1

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 1.1
	цена поставщика
	Шкаф силовой распределительный с автоматическим выключателем на вводе 380/220 В, на 6 групп 380/220 В с автоматическими выключателями на отходящих линиях с шинами PEN, IP 54
	1

	 
	
	
	шт.

	 2
	ТЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	1

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 2.1
	цена поставщика
	Счетчик ЦЭ2727, 380/220 В, 3*5 А, трансформаторного включения
	1

	 
	
	
	шт.

	 3
	ТЕРм08-01-001-01
	Трансформаторы и автотрансформаторы силовые. Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощность, кВ-А: 250
	3

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 3.1
	цена поставщика
	Трансформаторы тока Т-0,66, 150/5 А, класс точности 0,5 s
	3

	 
	
	
	шт.

	 4
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А до: 100
	4

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 4.1
	цена поставщика
	Выключатель автоматический 380/220 В, 3*63 А, ВА0436
	4

	 
	
	
	шт.

	 5
	ТЕР33-03-004-02
	Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м
	6

	 
	
	 Линии электропередачи. МДС
	1 заземлитель

	 5.1
	цена поставщика
	Сталь арматурная класса A3 16мм2
	0,057

	 
	
	
	т

	 6
	ТЕР33-03-003-05
	Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, при длине луча до: Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп
	0,182

	 
	
	 Линии электропередачи. МДС
	100 м 

	 6.1
	цена поставщика
	Сталь полосовая 40*4мм2
	0,04186

	 
	
	
	т

	 7
	ТЕРм08-02-158-15
	Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120
	2

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 8
	ТЕРм08-02-164-03
	Муфты мачтовые концевые металлические. Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120
	2

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	1 шт.

	 8.1
	цена поставщика
	Муфта концевая КНТП
	2

	 
	
	
	шт

	 9
	ТЕРм08-02-147-02
	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 2
	1,9

	 
	
	 Электромонтажные работы: на других объектах. коэф.0.94
	100 м кабеля

	 9.1
	цена поставщика
	Кабель ВВГнг-0,66 5*16 мм2
	190

	 
	
	
	м

	 9.2
	цена поставщика
	Наконечники кабельные
	40

	 
	
	
	шт

	 10
	ТЕРм08-02-473-01
	Монтаж по бетонным стенам пластиковых кабельных каналов, шириной: до 60 мм
	1,9

	 
	
	V=190/100;  Электромонтажные работы: на других объектах. МДС
	100 м канала

	 10.1
	цена поставщика
	Кабель-канал 40*10 мм
	190


Максимальная цена контракта   234 771,60 руб. (Двести тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят один рубль  60 копеек) с учетом налогов и других обязательных платежей.

Срок исполнения –  до  06.12.2010 г.
Приложение № 2

к извещению № 9 о проведении запроса котировок 

от  25  октября 2010г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На реконструкцию электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9
 «___»  октября 2010г.

1.  _________________________________________________________________________, 

наименование поставщика (исполнителя, подрядчика)для юр.лиц; Ф.И.О.(для физ.лиц)  действующий на основании _______________________________________________________,

                                                                (при необходимости указать название и номер лицензии)

изучив направленный Вами запрос котировок на право заключения муниципального контракта на реконструкцию электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9,   а также применимые к данному способу размещения заказа законодательство и нормативные правовые акты, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок  на реконструкцию электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9 на условиях, установленных в данном извещении, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом запроса котировок, в соответствии с требованиями документации о запросе котировок и техническим заданием, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении. Предлагаемая нами цена муниципального контракта составляет:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать сумму цифрами и словами)

Цена предлагаемых работ включает в себя все налоги, затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением муниципального контракта.  
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против участника размещения заказа –

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.Сроки выполнения работ:  до  06 декабря  2010  года.
5. Место выполнения работ:  188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина,д.9.  
6. В случае если мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями запроса котировок и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через 5 (пяти)  дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

7. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях, указанных в муниципальном контракте.

8. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании победителя будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

9. Настоящей заявкой уведомляем, что______________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование участника размещения заказа)

в соответствии  с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  имеет статус __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (указать нужное)

 (субъект малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, крупное предприятие).

10. Место нахождения (для юридического лица)____________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица)____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа _________________________________________________________________________________
ИНН/КПП налогоплательщика _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________ Факс _____________________________

От участника:

_____________________/ _______________________ ( _____________________________ )

          Подпись                     Фамилия Имя Отчество                        должность

печать

Приложение 3 

проект

Муниципальный контракт  

На реконструкцию электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9
п. Мельниково                                                                                       «______»   ноября  2010г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение, именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  Камнева Э.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт, (в дальнейшем Контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет  контракта

       1.1.   Настоящий Контракт заключается по результатам размещения заказа путем запроса котировок и на основании решения  котировочной комиссии по  размещению муниципального заказа для  нужд администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение.

   1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика,  в соответствии с прилагаемым Техническим заданием,  выполнить на свой страх и риск на условиях подряда  реконструкции электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9  (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в контракте  цену.
     1.3. Подрядчик обязуется полностью выполнить все подрядные работы и сдать объект Заказчику в срок до  06  декабря  2010 года.
     1.4.  Подрядчик обеспечивает эксплуатацию готового объекта за свой счет до передачи его Заказчику.

2. Сроки выполнения работ

      2.1. Работы на Объекте должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, указанный в пункте 1.3 статьи 1 контракта. 

3. Стоимость работ по  контракту      

      3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с котировочной заявкой Подрядчика, с учетом всех налогов составляет: _________ руб. (______________________________________________________).

     3.2. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4. Платежи и расчеты

      4.1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

      4.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком подрядных работ являются справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) , прилагаемые к ним акты  (форма № КС-2) , счета-фактуры на оплату.  Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями статьи 3 контракта,  с учетом фактически выполненных работ.

      4.3. Подрядчик составляет и передает Заказчику документы, указанные в п.4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, подписывает их и передает необходимое количество экземпляров Подрядчику.

      4.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации (СД), требований Строительных Норм и Правил (СНиП), а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы неустоек, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 7 настоящего контракта. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от  СД и СНиП, к оплате не принимаются.

5. Обязательства Сторон

5.1. Заказчик обязан:

      5.1.1. Предоставить Подрядчику по акту объект, подлежащий   ремонту  в срок до  «____»________   2010г.

      5.1.2. Передать Подрядчику в срок до  «____»________ 2010г. утвержденную и согласованную в установленном порядке сметную документацию.

      5.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

      5.1.4.  Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

      5.1.5.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

      5.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

      5.1.7.  По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.

         5.2.   Подрядчик обязан:
     5.2.1. Использовать выделяемые денежные средства только на работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

     5.2.2. В течение срока действия Контракта по первому требованию Заказчика беспрепятственно предоставляет документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивает проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

  5.2.3. Принять от Заказчика объект, подлежащий ремонту, сметную и иную документацию,  необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.  

      5.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом  работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, Строительными Нормами и Правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом,  не допуская представления к оплате объемов работ сверх лимитов их финансирования,  устанавливаемых бюджетом муниципального образования Приозерский муниципальный  район Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

      5.2.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

      5.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

      5.2.7. Вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), технического надзора. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ  на объект.

      5.2.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

      5.2.9. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования. 

      5.2.10. В случае если технадзором Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в  срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

       При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика без дополнительного уведомления Подрядчика.

      5.2.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным подрядным работам в течение  гарантийного срока его эксплуатации, который составляет ________ (не менее 2 лет) со дня сдачи объекта.

6. Порядок сдачи и приемки работ

       6.1. По завершении всех работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию. 

       6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 7-ми календарных дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в них заинтересованных представителей.

       6.3.  Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

       6.4. При обнаружении Заказчиком  в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.                              

            Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим контрактом.

            Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

     6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

     6.6. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ.

     6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.       

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

     7.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   7.2.  В   случае  просрочки выполнения исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
  7.3. Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по п.п.7.2 из ежемесячных платежей Подрядчику за выполненные работы.

    7.4.  Уплата  неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.  

8. Срок действия контракта   и условия его расторжения
     8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные контрактом сроки.

     8.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

      9.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.  

      9.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны. Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план выполнения работ.    

     Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

     9.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.

10. Особые условия

     10.1.  Для осуществления работ по контракту  Подрядчик обязан иметь действующие   лицензии в соответствии с государственным стандартом и (в случае привлечения субподрядных  организаций) – на право осуществления функций генерального подрядчика. 

     10.2.  Подрядчик не имеет права передавать объект  (либо отдельную его часть), а также сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

     10.3.    Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине   Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.  

     10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Не может быть изменений, в том числе и  по взаимной договоренности по цене контракта и порядка приема работ.

     10.5. При выполнении  настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

     10.6.  Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

     10.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

     10.8.Настоящий контракт   составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один -  Подрядчику, три - Заказчику.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий  контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения обязательств сторон по договору.

 Приложения к контракту:

     1)   Техническое задание.

2)  Локальная смета.
3)  Календарный план.
     4)   Копия свидетельства о допуске к работам.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон.

	Муниципальный заказчик: администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
Юридический адрес: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 

Почтовый адрес: 188765, Ленинградская область, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 

ИНН 4712039380; КПП 471201001
Банковские реквизиты: УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Мельниковское сельское поселение)   

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт – Петербург 
р/сч 40204810600000003015 БИК 044106001
Коды:           ОКПО     047183339
                      ОКВЭД   75.11.3
                      ОКАТО   41239828000

	
	Исполнитель:




13. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик: глава администрации МО Мельниковское сельское поселение
____________________    Э.А. Камнев
М.П.
	 Исполнитель:  ____________

М.П. 


Приложение №1

к муниципальному контракту № ________ от «______» ______________ 2010 года.

   «СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Наименование организации                                                      Глава администрации  МО                                                                                

                                                                                                     Мельниковское сельское поселение

______________Ф.И.О. руководителя                               ________________ Э.А. Камнев
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции электропроводки от ввода в здание до подъездных щитов 2-го этажа 380/220В: пос. Мельниково, ул. Калинина, д.9  

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	ед. изм.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4


Приложение 3 

к муниципальному контракту № ________ от «______» ______________ 2010 года.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ»

Наименование организации                                                    Глава администрации  МО                                                                                                 

                                                                                                    Мельниковское сельское поселение

______________Ф.И.О. руководителя                              ________________ Э.А. Какмнев
Календарный план производства работ 

	№

п/п
	Наименование видов и/или этапов работ
	Стоимость работ по контракту, тыс. руб.
	В том числе по месяцам, тыс. руб.
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

	
	
	
	
	


_____________________/ _______________________ (_______________________________)

          Подпись                   Фамилия Имя Отчество                                      должность

печать

